소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 12월중 비상소화장치 점검·소방이륜차 순찰 및 보이는 소화기 점검 계획 보고

1. 관련문서

가. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-226(2017.1.9)호.『2017년 오토바이 순찰대 관리 운영계획(알림)』

다. 현장대응단-701(2017.1.27)호.『보이는 소화기 유지관리 계획 보고』

2. 위와 관련하여 2017년 12월 중 비상소화장치 점검․ 소방 이륜자동차 순찰 및 보이는 소화기 점검계획을 다음과 같이 수립하여 실시하고자 합니다.

□ 일정

일 정	12/04~12/08	12/11~12/15	12/18~12/22	12/25~12/29	비고
팀 별	1팀	2팀	3팀	1팀

가. 비상소화장치 점검

○ **대상: 비상소화장치 33개소(붙임1, 2 참조)

○ 점검일정: 각 팀 일정별 전대상 점검

※ 단, 기상 등으로 인해 변동될 수 있음(강우, 강설시 생략)

○ 점검***진압대장 및 소방이륜자동차 담당자

○ 점검방법

- 표본점검

ㆍ점검자: 진압대장

ㆍ대  상: 전대상 중 5개소 임의 선정

ㆍ방  법: 펌프차량 순찰 및 훈련 등 종료 후 병행실시

- 정기점검

ㆍ점검자: 소방이륜자동차 순찰 담당자

ㆍ대  상: 33개소(3개 노선 전대상)

ㆍ방  법: 점검 일정별 이륜자동차 활용 순찰

나. 소방이륜자동차 순찰

〇 상기 비상소화장치 점검일정에 맞춰 이륜순찰 전대상(3개 노선 17개소) 1회 순찰(붙임3 참조)

〇 결과조치: 119소방행정시스템에 결과 입력 조치

다. 보이는 소화기 점검·정비

〇 대 상: 소방차 통행불가 2개지역 소화기 22세트 (소화기 44개)

화재취약지역(불광동) 6개소 소화기 6세트(소화기 12개)

구 분	소화기 세트 (소화기 수량)	기본형	스탠드형	비 고
은평구 갈현동 일대	22 (44)	19 (38)	3 (6)
은평구 불광동 일대	6 (12)	6 (12)	0

〇 방 법: 이륜순찰 및 비상소화장치 점검시 병행(월3회이상)

〇 내 용

- 주변정리(오물, 쓰레기 제거) 및 투명케이스등 미관(이물질 제거) 등 관리(근무일지 기록 철저)

- 파손(훼손), 사용등 교체가 필요한 경우 예방과(예방팀) 협의 추진

붙 임 1. 비상소화장치 현황 1부

2. 비상소화장치 위치도 1부

3. 소방이륜자동차 순찰현황 1부.

4. 보이는 소화기 관리대장(현장대응단) 1부.  끝.

★담당자	남택동		진압1대장	윤용주		지휘1팀장	조영만		현장대응단장	11/30 임명기
협조자
시행	현장대응단-9498	(		)	접수		(		)
우	03311	서울 은평구 통일로 962	/
전화	02-354-0119	/전송	02-389-0674	/	650425@seoul.go.kr	/	대시민공개