문서번호	정수시설과-4712
결재일자	2017.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최양교		김석정	11/30 신동호
협 조
	주무관			김현철
	주무관			서광호
	주무관			이극희
	주무관			김인준

기전설비 월간점검(11월) 결과보고

2017.  11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

기전설비 월간점검(11월) 결과보고

우리센터 주요 기전설비에 대한 사전 예방점검 및 정비로 모든 설비를 항상 최적상태로 관리하여 효율적인 정수장 운영과 3무(무단수, 무정전, 무사고) 달성으로 안정적인 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 월간점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2017.11.27 ～ 11.30

□ 점검대상

○ 취수장

- 취수펌프, 전염소투입설비, 스크린, 배수펌프, 각종 밸브류 등

- 변압기, 수배전반, 감시제어설비, CCTV, 조명, 소화설비 등

- 유량계, 수위계, 탁도계 등 각종 수질계측장비

- 발전기, 급․배수설비, 냉․난방설비, 소화설비 등

○ 정수장

- 송수, 배수, 역세척, 회수, 샘플링, 슬러지이송 등 펌프류

- 염소, 응집제, CO, 활성탄, 오존 등 약품투입설비

- 혼화․응집기, 슬러지 수집기, 부유물제거기 등 수처리설비

- 유․출입, 정수, 퇴수, 역지변 등 각종 밸브류 및 수문설비

- 변압기, 수배전반, MCC반 등 전력설비 및 조명설비

- PLC, RCS, DCS, 방화벽, HMI 프로그램 등 감시제어설비

- CCTV카메라, DVR 등 방호설비

- 출입문시건장치, 급․배수설비, 냉․난방설비, 소화설비 등

□ 점 검 자

○ 기계분야 : 최양교, 서광호, 이극희, 정춘영, 조정수

○ 전기분야 : 김현철, 이형문, 서용택, 송용배, 조형섭

○ 정보,통신분야 : 김인준, 최병일, 곽용찬

□ 주요 점검내용

○ 기계설비시설의 운영 및 작동상태

○ 전기 및 자동제어설비에 대한 운전 및 관리상태 점검

○ 방호설비․정보통신설비 작동상태 점검

○ 화재예방, 출입문 작동 및 보안상태

Ⅱ		점검결과 및 조치계획

분 야		점 검 결 과	조 치 사 항
기계 설비	취수장	특이사항 없음	-
	정수장	특이사항 없음	-
전기 설비	취수장	특이사항 없음	-
	정수장	특이사항 없음	-
방호‧공정감시설비		특이사항 없음	-
제어‧계측설비		특이사항 없음	-
정보‧통신설비		특이사항 없음	-

붙임  1. 기계설비 월간점검표 1부

2. 전기설비 월간점검표 1부

3. 정보·통신설비 월간점검표 1부.   끝.