문서번호	도시빛정책과-14758
결재일자	2017.11.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시빛정책팀장	도시빛정책과장
임태복		代백상희	11/30 서대훈
협조

’17년 주택가 야간환경 개선 관련

주민참여예산사업 현장점검 결과 보고

2017. 11.

도시빛정책과

’17년 주택가 야간환경 개선 관련

주민참여예산사업 현장점검 결과 보고

’17년 주택가 야간환경 개선(주민참여예산) 사업에 대해  현장 점검 후 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

❍ 주민참여예산사업 시비 보조금 교부 계획(도시빛정책과-1856, ’17.2.13)

□ 사업개요

❍ 사업명 : 강남구 여성안심귀갓길 LED보안등 설치

❍ 기  간 : 2017.03. ~ 2017.12.

❍ 내  용 : 삼성로 120길, 122길, 영동대로 114길, 129길 노후 보안등 교체

❍ ***************

교체 전 주간사진	교체 전 야간전경

□ 현장점검 결과

❍ 점검일시 : 2017.11.29.(수), 17:00 ~ 23:00

❍ 점 검 자 : *********************

❍ 주요사항

- 여성안심 귀갓길 보안등 교체 사업 현황 점검

→ 노후 보안등 65개소 교체(LED 컷오프형 50W) 완료

→ 기존 확산형 나트륨 보안등에 비해 시인성 및 바닥면 평균조도가 향상되어 주택가 야간 빛환경이 전반적으로 개선됨.

- 사업지 현황

컷오프형 LED 등기구	교체 후 야간 사진

□ 사업비 집행 현황

❍ 보조금 집행내역

사업내용	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유(예시)
****** *******	******** ********************************************** ********** ***	******	******	*****	*********** ********************

- 집행 잔액에 대해서는 정산 후 반납

□ 행정사항

○ 야간 대상지 점검자 시간외 근무 수기 인정(1일 4시간)

- **************************************

붙  임 : 사업 정산보고서(강남구).  끝.