아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)	참조 건축과장
제목	포항지역 지진관련 건축 인허가시 내진성능 확인 및 적용 철저 요청

1. 서울시정 발전에 협조하여 주시는 귀 구에 감사드립니다.

2. 지난 11.15일 포항지역 지진으로 인명 및 건축물 파손 등 재산상의 큰 피해가 발생하였습니다. 이에 자치구에서는 아래사항을 주의 등 당부드리오니 건축인허가, 설계, 시공, 감리업무 단계에서 지도관리 등에 유념하여 업무를 수행하시길 바라오며, 귀 구내 인허가 부서(주택과 등) 및 건축관계자에게도 통보하여 주시기 바랍니다.

- 건축허가(심의)시 내진성능(구조기준) 확인 철저

- 건축허가(착공) 및 시공·감리시 구조도(철근 배근도 포함) 내진상세 엄격 적용

- 내진에 취약한 필로티구조(특히 1층 필로티 기둥 라멘조, 2층 등 상부는 벽식구조)

건축물 지진하중에 저항구조인 전단벽 배치 등 적극검토

- 시공·감리단계 철근의 간격과 단부 폐쇄형 내진 상세시공 등에 유의하고 철근 정착과 이음길이 확인 철저

3. 아울러, 우시 시에서는 앞으로 내진에 취약한 필로티 건축물 등의 내진성능 향상을 위한 자문 등 TF 구성하여 개선방안을 마련할 예정임을 안내하오니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

첨부 : 관련 보도내용 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25
주무관	최홍규		건축관리팀장	박중섭		건축기획과장	11/30 박경서
협조자
시행	건축기획과-26542	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02)2133-7112	/전송	02)2133-0750	/	fromk@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)