＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	남부수도사업소
수신	관악구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	신림6배수지 지반조사에 협의 회신

1. 공원녹지과-25601(2017. 11. 13)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 협의 요청한 신림6배수지 녹지연결로공사에 따른 지반조사 시추구간에 우리      상수도관로(D300mm,D350mm,D800mm)가 매설되어 있어 아래와 같이 회신 하오니      시추공사시 상수도관 손상이 없도록 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 협의 내용

- 상수도관로 현황 : D300mm,D350mm,D800mm

- 시추공사시 인력으로 터파기공사 시행(장비는 최소한 지향)

- 상수도관로 유무 확인후 시추시공.

- 시추 공사후 원상복구

첨 부  상수도 관로현황 도면 1부.  끝

	남부수도사업소장
주무관	강동길		급수운영과장	11/30 代이경희
협조자
시행	급수운영과-29156	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	부분공개(6)