<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 - 암사 약품투입기

문서번호	기전설비과-9124
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	기전설비과장	생산부장
	이상록	조성태	유성종

계 약 건 명			‘암사정수장 탈수설비 개량공사’ 관급자재(약품투입기) 제작구매설치
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			금76,552,000원(금칠천육백오십오만이천원)
계약체결년월일			2017 년 5 월 16 일
납 품 기 한			2017 년 11 월 30 일
납 품 년 월 일			2017 년 11 월 30 일
검사(수)년월일			2017 년 11 월 30 일
검사(수) 장 소			암사정수센터 배출수처리장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (ㅇ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 11 월 30 일															이정미
															11/30 박병식
															분임물품 출 납 원
	검수자	생산		부	기전설비		과	공업7급		성명	곽대근		곽대근		조성태
	검수자	생산		부	기전설비		과	공업7급		성명	박종석		박종석

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물품 검사(수) 내역서

연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검수량	미납량
1	약품투입기	투입량 11kg/hr, 호퍼 0.3㎥ 이상 재질 : STS304이상	대	76,552,000	1	-	1	-

검 수  사 진

	투입호퍼 및 브로와설비
	순환(혼화)펌프
	현장제어반

끝.

	재무회계과장