투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	중랑물재생센터 시설현대화사업 관련 입찰안내서 소음기준 변경 재요청

1. 도시기반시설본부 설비부-11281호(2017.07.05.)와 관련입니다.

2.「중랑물재생센터 시설현대화사업」의 송풍기 소음기준 관련 관계 전문가 및 법률자문 의견 등을 종합적으로 고려해 볼 때‘입찰안내서’의 소음기준을 합리적이며 현실에 맞게 변경이 필요하다는 결론이 있었습니다.

3. 이에 따라, 대형 송풍기의 특성이 반영되어 현장 여건에 적합하고 합리적인 소음 관리기준이 마련될 수 있도록 다음과 같이‘입찰안내서 변경’을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

【 입찰안내서 변경 요청사항 】

페이지	변경전	변경후
P4-88	(7)소음 : 측면, 바닥 위 1.5m 지점에서 85dB 이하	(7)소음 : 송풍기실 외부 측면, 바닥 위 1.5m 지점에서 85dB 이하

*************************  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김인호		열빛총괄과장	유병기		설비부장	전결 11/30 권오식
협조자
시행	설비부-20184	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)