문서번호	총무과-14593
결재일자	2017.11.30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	경영지원부장
김승환	代고은미	11/30 최생인
협 조

2017년 하반기

시설공사 하자조사 결과보고

2017. 11

경영지원부장

2017년 하반기

시설공사 하자조사 결과보고

우리 미술관에서 시행한 시설 공사를 대상으로 하자조사 후 결과를 보고 함.

Ⅰ		하자조사개요

❍ 서울시립미술관 총무과-13365호(2017.11.7.)

Ⅱ		조사결과

❍ 대상공사 : 공사 23개

❍ 대상기간 : 2015.03~ 2017.10 기간에 속한 공사

❍ 조사기간 : 2017. 11. 08. ~ 2017. 11. 15.

❍ 조 사 자 : 시설관련 현 업무담당 및 대직자

❍ 조사결과 : 하자발생 여부 이상무 23건

연번	계약일자	계 약 건 명	계약금액 (원)	하자담보기간	시공사	하자조사담당	비고
1	2015-06-12	관리동 브로워 교체 공사	6,450,000	2015-06-30 ~2017-06-29	*********	***	이상무
2	2015-07-16	전시동 1층 전시실 천정 철골피복 보수공사	20,231,000	2015-07-27 ~2017-07-26	****	***	이상무
3	2015-07-31	공조기 스팀 환수배관 교체 공사	15,000,000	2015-08-27 ~2017-08-26	*******	***	이상무
4	2015-08-04	남서울미술관 CCTV 교체 및 설치공사	14,390,000	2015-09-03 ~2017-09-02	********	***	이상무
5	2015-09-02	본관 진입로 보수 공사	17,545,000	2015-09-24 ~2017-09-23	****	***	이상무
6	2015-09-03	FM무전기 중계기 설치공사	8,536,000	2015-10-22 ~2017-10-21	********	***	이상무
7	2015-09-07	본관 전시동 난간 보강 공사	19,670,000	2015-09-21 ~2017-09-20	********	***	이상무
8	2015-10-07	2015년 서울 구 벨기에영사관 보수공사	107,770,000	2015-12-17 ~2020-12-16	*******	***	이상무
9	2015-10-15	본관 전시동 배면 천창 코킹보수 공사 시행	8,450,000	2015-10-21 ~2017-10-20	****	***	이상무
10	2015-10-16	전시동 옥상 CCTV 설치공사	9,250,000	2015-11-16 ~2017-11-15	*****	***	이상무
11	2015-10-26	흡수식 냉온수기 세관 및 진공펌프 교체 공사	8,560,000	2015-11-10 ~2017-11-09	*******	***	이상무
12	2015-11-26	본관 전시동 누수에 따른 보수공사	13,080,000	2015-12-07 ~2017-12-06	****	***	이상무
13	2016-02-26	난지창작스튜디오 환경개선 공사	6,730,000	2016-03-10 ~2018-03-09	**********	***	이상무
14	2016-03-30	소방설비 보수공사	8,976,000	2016-04-20 ~2018-04-19	***********	***	이상무
15	2017-02-23	본관 지하강의실 내부변경 공사 시행	19,500,000	2017-03-08 ~2019-03-07	***********	***	이상무
16	2017-04-12	SeMA창고 사무공간 개선공사	17,000,000	2017-04-28 ~2019-4-27	******	***	이상무
17	2017-04-19	백남준기념관 시설 정비 공사 시행	13,300,000	2017-04-28 ~2019-04-27	****** ****	***	이상무
18	2017-04-27	공조기 송풍기 및 모터 베어링 교체공사	16,200,000	2017-05-11 ~2019-05-10	*****	***	이상무
19	2017-06-02	서울시립미술관(본관) 녹지대 환경정비 공사	17,550,000	2017-06-15 ~2019-06-14	**********	***	이상무
20	2017-06-14	냉온수기 열교환기 교체공사 시행	19,870,000	2017-07-04 ~2019-07-03	*******	***	이상무
21	2017-07-04	전시동 3층 수평블라인드 설치공사	18,700,000	2017-08-03 ~2019-08-02	******	***	이상무
22	2017-08-18	남서울미술관 우수관 보수 공사	10,500,000	2017-08-24 ~2019-08-23	******	***	이상무
23	2017-09-07	난지 창작스튜디오 보안등 누전공사	17,100,000	2017-09-20 ~2018-09-19	*******	***	이상무

붙임 : 하자검사 조서 1부. 끝.