아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	슬러지 건조케익 성분검사 결과 제출의무 이행 강조

1. 폐기물관리법 제25조제9항제4호 및 같은 법 시행규칙 제32조[별표8]제4호 라목 및 환경부 폐자원에너지과-2534(2017.11.27.)호와 관련입니다.

2. 물재생센터에서 발생하는 슬러지건조재(폐기물관리법 ‘유기성 오니’)의 화력발전소 연료 판매와 관련하여 분기당 1회 이상 성분검사를 실시하고, 그 결과를 시․도지사(우리시의 경우 생활환경과 소관업무)에게 제출하도록 규정되어 있음을 고려하여 각 센터에서는 다음사항을 이행하여 주시기 바랍니다.

1) 분기당 1회 이상 측정

- 측정항목 : 저위발열량, 수분 함유량, 회분 함유량, 길이 및 금속성분

2) 측정결과 제출기한 준수

- 수신처 ┯ (중랑, 탄천) 서울시 생활환경과

┕ (난지) 경기도 또는 고양시 문의를 통해 제출처 확인

※ 물재생시설과에서도 참고할 수 있도록 수신처에 포함

3) 유기성 오니(R-9-5) 재활용 준수사항 이행

- 서울시 생활환경과 또는 자치구(폐기물 관련부서) 지도점검 대비

붙임 : 참고자료(폐기물관리법 관련규정).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사
실무사무관	전경조		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	11/30 이철해
협조자
시행	물재생시설과-17194	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-3834	/전송	2133-1043	/	jeonjo@seoul.go.kr	/	대시민공개