아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	중랑 시설현대화사업 입찰안내서 소음기준 변경 재요청에 대한 회신

1. 물재생시설과-13439(2017.9.8.)호 및 설비부-20184(2017.11.30.)호와 관련입니다.

2.「중랑물재생센터 시설현대화사업」송풍기 소음기준에 대해 입찰안내서 변경 재요청 사항에   대하여 검토한바,

3. 입찰안내서에 제시된 송풍기 소음기준(85데시벨)은 산업안전보건법 제39조 및 동법 시행 규칙 제81조(별표 11의2)에 송풍기실 내부 근로자의 건강장해를 유발할 수 있는 소음성 난청으로 부터 보호를 규정하고 있는 사항으로 귀 부서에서 요청한 내용의 입찰안내서 변경은   불가함을 알려드리며,

4. 다만, 같은법 제39조제2항에 의한 ‘화학물질 및 물리적 인자의 노출기준(고용노동부고시)’에서  소음수준별 노출기준을 별도로 정하고 있으므로 귀 부서에서 유지관리 매뉴얼에 따른 송풍기실 내 근로자의 노출시간을 고려하여 조치하시기 바랍니다. 끝.

							서 울 특 별 시 장
전문관							양해선			물재생시설팀장					이웅희					물재생시설과장					12/01 이철해
협조자				물재생기전팀장						황철호
시행			물재생시설과-17324									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)															/
전화		02)2133-3826						/전송			02)2133-1043					/													/	대시민공개