문서번호	하천관리과-18695
결재일자	2017.12.1.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		치수설비팀장	하천관리과장
윤한용		백성현	12/01 손경철
협조

강우량계 정기 검정 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

하 천 관 리 과

(치수설비팀)

강우량계 정기 검정 결과보고

관련근거(경위)

❍ 기상관측표준화법 제13조(기상측기의 검정 등)

- 기상측기를 관측기관의 관측 용도로 제공하려면 기상청장의 검정을 받아야 함

- 검정·교정의 유효기간(검정유효기간) 만료 전에 검정을 받아야 하며, 만료 전에 검정을 받을 경우 검정수수료 면제됨.

❍ 2015.2.12. 강수량계 검정실시 및 검정결과 “합격”

- 검정기관 : ㈜한국기상산업기술원 (기상측기 검정대행기관)

검정개요

❍ 검정기간 : 2017.11.01 ∼ 11.14

❍ 검정대상 : 서울시에서 운영, 유지관리중인 48개 강우량계

❍ 검정기관 : (재)한국기상산업기술원 (서울시 서대문구 통일로 135)

❍ 검정방법 : 한국기상산업기술원에서 전문기술자가 파견, 현장에 설치된 기기 검정

검정결과 : 합격

❍ 검정 유효기간 : 검정 증명서(합격) 발행일로부터 3년

소요예산 : 없음 (검정수수료 면제)

※ 붙 임 : 기상측기검정증명서 각 1부.