문서번호	시설보수과-4405
결재일자	2017.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
윤종현		12/01 김일운
협조

디지털 복합계전기  점검 보고

2017. 12

시설보수과

디지털 복합계전기 점검 보고

▢ 현 황

- 형    식 : GIPAM 2000 FL

- 전    원 : AC/DC 110 V

- 제 조 사 : LS산전

- 제 조 년 : 2010년 2월

▢ 점검 개요

- 점검 일자 : 2017년 11월 30일

- 점검 대상 : #1송풍기동 복합계전기 3대

- 점검 사유 : 복합계전기 화면 불량

- 점 검 자  : 공업주사보 윤종현,김동기,LS산전 직원

▢ 점검 결과

- 장기간 사용으로 부식이 심화되어 복합계전기 10대중 3대불량

1계열 복합계전기 불량	2계열 복합계전기 불량

▢ 조치 계획

- 제조사에 의뢰하여 A/S 및 수리.    끝.