	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수결과 통보

1. 재난관리과-7456(2017.10.31) 『소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 지시(알림)』

2. 위 호와 관련 현장대응단 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지 검수 결과를

붙임과 같이 통보합니다.

가. 검수기간 : 2017. 11. 29.(수)

나. 검수대상 : 소방용수시설 2개소

연번	관리번호	위 치	요청내용	보수사항	검수결과
1	1176	오현로 21길 84	제수변 누수	오사이볼트 조임	불량(누수)
2	1243	한천로 105길 23	몸통균열로 누수	소화전 교체	양호

붙임  소방용수시설 검수대상 및 검수결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	곽순근		진압3대장	代곽순근		지휘3팀장	이춘태		현장대응단장	12/01 박숙자
협조자
시행	현장대응단-9869	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화	02)6946-0250	/전송	02-6946-0229	/		/	대시민공개