소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	녹번119안전센터장
(경유)
제 목	응암 제11구역 비상소화장치 이설 완료에 따른 검수 알림

1. 재난관리과-8880(2017.11.30.)호『소방용수시설 이설 완료 검수요청』와 관련입니다.

2. 응암 제11구역 내  비상소화장치에 대한 이설공사가 완료되어 검수를 다음과 같이 알려드리오니, 해당 부서장은 현장 확인 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수 기간 : 2017.12.1.(금) ~ 2017.12.5(화)

나. 검수 대상 : 비상소화장치 57호 1개소

다. 확 인 사 항

1) 설치 위치 및 적재비룸 확인

2) 지역주민(관계자) 대상으로 비상소화장치 사용법 훈련

3) 자위소방대 정비

4) 비상소화장치 관리카드 정비

5) 비상소화장치 전산입력

6) 비상소화장치 설치상태 확인 및 비품 확인 등

라. 이설장소 : 은평구 녹번동 131-19

마. 119행정정보 시스템 최신화 실시

- 기본정보, 관련이미지, 활용용수 등 제반사항 입력

3. 행정사항

가. 녹번안전센터장은 현장확인을 통한 검수 실시후 119행정정보시스템상에 내용을 입력(최신화)하여 유지·관리하기 바라며, 검수결과를 2017.12.6.(수) 한 제출하시기 바랍니다. ※ 관리카드 첨부하여 제출

붙  임 : 1. 소방용수 설치 완료 검수 요청서  1부.

2. 보고서식  1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이지훈		대응총괄팀장	최현규		재난관리과장	12/01 代최현규
협조자
시행	재난관리과-8887	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	bbotto80@seoul.go.kr	/	대시민공개