문서번호	총무과-42607
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
배수웅	박동규	12/04 정상택

본관 E/V 17호기 인버터 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

행  정  국

(총무과)

EL 17호기 인버터 고장 및 조치계획 보고

본관 엘리베이터 17호기의 인버터 장치 고장으로 운행이 정지되어 고장내용 및 조치계획을 보고드림.

고장개요

❍ 일 시 : 2017. 12. 3(일) 04:14분경

❍ 대 상 : 비상용 EL 17호기

❍ 고장내용 : 인버터 고장

조치사항

❍ 승강기 운행정지 및 전원차단 후 고장수리 안내문 설치

❍ 화재 발생시 소방비상용으로 사용하는 비상용 승강기로 안전과 이용불편 해소를 위해 긴급 고장 인버터 교체(12.4일 17:30 정상가동)

▼ 인버터 점검	▼ 고장 인버터 철거	▼ 인버터 교체

**************************

**********************************************

조치계획

❍ 긴급한 부품교체 작업이고 소액으로서 일상경비로 지출

❍ 향후 승강기 고장 대비 기존 인버터는 수리 후 예비용으로 활용

❍ 승강기 설치 5년 경과로 노후화에 따른 잦은 고장으로 부품 확보가 어려운 부품(인버터 등)에 대해 예비용 부품 확보 검토. 끝.