상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	꼬임방지 소방호스 하자보수 완료에 따른 시험방수 실시 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-2783(2017.11.20.)호「꼬임방지 소방호스 하자발생에 따른 하자보수 계획 알림」

나. 재난관리과-3147(2017.11.30.)호「소방호스 등 소방장비 배정계획 알림」

2. 2017년도 ㈜육송이 제조·납품한 꼬임방지 소방호스의 하자발생에 따라 납품업체에서 하자보수를 완료하여 아래와 같이 배정하였으니, 각 부서에서는 꼬임방지 소방호스를 수령즉시 65MM 2본, 40MM 4본 이상 시험방수 실시하여 커플링 탈락 등 이상유무 확인 후 사용하여 주시기 바랍니다.

가. 꼬임방지 소방호스 배정현황 : 100개【65mm(40개), 40mm(60개)】

종류	현장대응단	성수	왕십리	금호	합계
65㎜	16	8	8	8	40
40㎜	20	14	14	12	60

나. 시험방수 기간 : 2017.12.04.(월) ~ 12.06.(수)

다. 시험방수 결과보고 : 2017. 12. 7.(목) 한 보고

라. 시험방수 결과보고 서식

소방호스 종류	시험방수 수량	시험방수 결과	기타 특이사항 유무
65mm	○본	(양호 / 불량)
40mm	○본	(양호 / 불량)

끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,성수119안전센터장,왕십리119안전센터장,금호119안전센터장
담당자	김기옥		대응총괄팀장	김영선		재난관리과장	전결 12/04 박용호
협조자
시행	재난관리과-3201	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331(행당동)	/
전화	02-2622-1641	/전송	02-2622-1649	/	kbs39@seoul.go.kr	/	대시민공개