＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	백련산 힐스테이트 1차 외 4개소
(경유)
제목	2017년 옥내급수관(정체수) 수질검사 실시 안내

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 기관에 깊은 감사를 드립니다.

2. 시설관리과-2736(2017.01.26.)호 및 상수도사업본부 계획설계과-8080(17.09.29)호와 관련입니다.

3. 『수도법 제33조 제3항』 및 『수도법 시행령 제51조』가 개정 시행됨에 따라 옥내급수관(정체수) 상태검사를 시행하여야 할 대상이 아파트, 병원, 사립학교 등이 의무관리 대상으로 추가 되었음을 알려드립니다.

4. 수도법 개정에 따라 소유 또는 관리하고 있는 건축물은 옥내급수관 검사를 의뢰하고, 그 결과를 우리사업소로 2017년 12월 26일(금)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

-검사대상 기준일 : 건축물 사용승인일자 2012.12.31.이전 건물

- 아         래 -

○ 검사시기 : 준공검사 후 5년이 경과한 날로부터 2년주기

(단, 최초 검사일 경우 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내 1회 옥내급수관(정체수) 수질검사 실시.)

(2017년 기준, 건축물 사용승인일자가 2012.12.31. 이전 건물들은 정체수 수질검사대상입니다.)

○ 검사방법 : 먹는물 수질검사 기관 의뢰.

○ 제출서류 : 옥내급수관 정체수 수질검사 성적서.

○ 담당자 안내

담당자	번호	담당부서	담당업무	비고
강철운	02-3146-3691	시설관리과	검사대상 해당여부, 관련법규 질문, 검사결과 조치사항	은평구

※ 건물이 여러동인 경우, 각 동마다 검사 실시(ex. 주소지상 15개동 일 경우 15개소 검사 실시)

※ 상기 검사는 법정사항으로 미시행 시 『수도법 제83조』에 의거하여 불이익을 받을 수 있으므로 옥내급수관의 위생관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 옥내급수관(정체수) 수질검사 안내 1부.

2. 옥내급수관 상태검사 대상 개정 전·후 비교 1부.

3. 먹는물 수질검사 기관 현황 1부.   끝.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	12/04 김홍준
협조자
시행	시설관리과-33170	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개