비상구 관리실태 등 확인 조사서(해송촌)

확인일 : 2017년11월17일

대상명	해송촌		위 치	오패산로37길8(미아동77-43)
관계자	김현주	전화번호	*************		처종(업종)	고시원
규 모	R.C 지상 4층 / 1층, 연면적 246㎡ 중 2,3,4층 사용 144.75㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 특이사항 없음
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		12/04 김연경
협조	김기환