문서번호	총무과-14726
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장
김현철	황차호	12/04 최생인
협 조
	주무관		김승환
	주무관		代손명환

「2017년 겨울철 대비」

안전관리 추진 계획

2017. 11.

서울시립미술관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2017년 겨울철 대비」안전관리 추진 계획

겨울철 취약요인에 대한 시설물의 안전점검을 실시하고 제설장비 정비 및상황전파 체계를 확립하여 2017년 겨울철 대비에 철저를 기하고자 함

1		추진개요

□  추진근거

○ 2017년 겨울철 종합대책 알림(기획담당관-20263, ‘17. 11. 15)

○ 2017년도 시설물 안전관리 계획(총무과-1642호, ‘17. 2. 10)

□  기후전망

	<기상청 전망 요약>
- 기온은 평년(0.6℃)과 비슷하거나 높겠으며, 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크고 간혹 큰 폭으로 기온이 떨어질 때가 있겠음 - 강수량은 평년(88.8㎜)과 비슷하거나 적겠음, 맑고 건조한 날이 많겠으며, 찬 대륙고기압의 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠음

□  추진방향

○ 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한 정기점검 대상시설 본관 및 「재난관리기본법」에 의한 특정관리대상시설인 분관에 대하여 겨울철 대비 안전점검 실시

○ 안전점검 결과에 따라 시설물 보수 실시

○ 관람객 안전 및 전시작품 보호를 위해 폭설 시에 긴급 제설작업 및 결빙구간 안전순찰 실시 및 직원 비상연락망 상시 유지를 통한 보고체계 확립

2		세부 추진계획

□ 관리대상

구분	소재지	건립 년도	구조	연면적(㎡)	층수	소유자	비고
본관	서울시 중구 덕수궁길 61(서소문동 37)	2002년	SRC조	13,433	3/2	서울시	***** ***********
남서울미술관	서울시 관악구 남부순환로 2076(남현동 1059-13)	1982년	조적조	1,569	3/1	㈜우리은행	****** ***********
난지스튜디오	서울시 마포구 하늘공원로 108-1(상암동 481-6)	2002년	RC조	2,122	2/1	서울시	******
백남준기념관	서울시 종로구 창신동 199-33	1960년	목구조	87.84	1/1	서울시	*
SeMA창고	서울시 은평구 통일로 684 서울혁신파크 5동	1962년	조적조	459.21	1/1	서울시	*
SeMA벙커	서울시 영등포구 여의도동 2-11	1970년대 추정	RC조	957.98	0/1	서울시	*

□ 사용자에 의한 일상적 안전관리 체계 확립(총무과-1642호, 2017. 2. 10)

○ 해당 사용 부서에서 매일 환경순찰 등 점검 관리하며, 이상 유무 발생 시 총무과에 통보 조치

관리 대상 시설	관리부서
본관(분관 포함) 관리 및 시설 전반	총 무 과
전시동 전시실	전 시 과
강의실, 자료실, 실기실, 강사실, 자원봉사자실	교육홍보과
수장고 (임시수장고 포함) 및 전시동 상설전시실	수집연구과

□ 상황전파 체계 확립

○ 상황 발생시 당직(일직)자 또는 담당자가 접수받아 사전 총무과장 보고 후 서울재난안전상황실에 보고 (☏2133-0090~2, 팩스 2133-0098)

○ 상황에 따라 유관기관 전파

- 서울중부소방서 ☏2234-0119, 서울중부경찰서 ☏2274-0117, 강북삼성병원 ☏2001-2114, 중부수도사업소 ☏3146-2000, 서울시종합방재센터 ☏726-2071, 역사문화재과 ☏2133-2626, 안전총괄과 ☏2133-8013

□ 안전점검 시행

○ 자체점검

- 점검대상 : 본관, 남서울미술관, 경희궁미술관, 난지창작스튜디오

- 점검기간 : 2017. 12. 1 ~ 2017. 12. 8.

- 점검방법 : 점검반을 편성하여 점검표에 의한 육안점검

[점검반 : 반장 총무과장, 분야별 담당자(김승환, 김인기, 김동범, 허민, 이진섭, 손명환, 김종민, 최영우, 김현철)]

- 점검내용 : 시설물의 위험요인 발견, 결빙구간 점검, 기계전기 장비 점검 및 문화재 주요부분 안전점검 등

○ 외부전문가 점검

- 점검대상 : 서소문 본관(건축분야)

- 점검기간 : 2017. 12월중

- 점검방법 : 외부전문가에게 의뢰하여 시설물 안전 정밀점검 실시

- 점검내용

․ 주요 구조부재의 규격 확인

․ 비파괴검사에 의한 콘트리트 강도 측정

․ 철근의 배근상태 및 콘크리트 탄산화 깊이 측정

- 소요예산 : **********

- 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 긴급 점검 : 폭설 등 기타 긴급상황 발생으로 필요시 수시 시행

□ 제설작업 계획

○ 적설량에 따른 비상 근무

구 분	상황기준	비상근무	비고
1단계	적설량 5㎝미만	방호실(2명), 방재실(1명), 청소공무직(2명)이 보행로 확보
2단계	적설량 5~10㎝미만	방호실(2명), 방재실(1명), 청소공무직(2명)이 보행로 확보후 당직자가 비상근무 발령	1개조 근무
3단계	적설량 10㎝이상
			2개조 근무 ※필요시 전직원

- 적설량과 관계없이 필요시에는 당직자가 비상근무 발령 조치토록함

○ 재난발생시 지원인력 운영 계획

- 본관 : 52명

구분	1조	2조	3조	4조	계
총무과	6	5	5	6	22
전시과	3	3	2	3	11
교육홍보과	2	3	3	2	10
수집연구과	2	2	3	2	9

□ 제설장비 및 방한물품 구입

○ 구입계획

- 제설자재(눈삽, 넉가래, 빗자루, 송풍기 및 미끄럼주의 안내판 등) 구입

- 제설작업에 투입되는 현장 직원들이 사용할 방한 물품(방한장갑 등) 구입

○ 소요예산 : *******

○ 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

3		행정사항

□ 시설물 점검 후 특정관리대상시설물 점검결과는 재난관리시스템(NDMS)에, 시특법대상시설물 점검결과는 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 입력하고 본청(시설안전과)에 통보

□ 겨울철 대비 안전관리 계획은 재난관리 업무로 전직원이 숙지하도록 관련부서에 통보 및 비상연락망 상시 유지

붙 임 : 1. 특정관리대상시설 안전점검 서식 1부.

2. 제설 조별 비상연락망 1부.