문서번호	기반시설과-4612
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		전문관	기반시설과장
이건용		석대창	12/04 박일연
협 조
	★주무관			박관호

작업완료 검사 결과 보고(15차)

-2017년 한강 수경시설 유지보수공사-

2017. 12.

한강사업본부

(기반시설과)

작업완료 검사 결과 보고(15차)

[2017년 한강 수경시설 유지보수공사]

『2017년 한강 수경시설 유지보수 공사(연간단가)』의 제15차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약현황

◯ 계 약 자 : ㈜서령조경 (대표자: 황인숙)

◯ 계약기간 : ‘17. 3. 21. ~ ’17. 12. 29.

◯ 도급금액 : 금541,128천원

◯ 공사내용 : 뚝섬 음악분수 외 9개소 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘17. 11. 17.

◯ 작업 기간 : ‘17. 11. 17. ~ 11. 30.

◯ 작업 비용

- 15차: 금39,842,000원

- 내역서                                            (단위:천원)

차수	전회누계	금회	합계	잔액
15	393,140	37,941	431,081	110,047
	72.65%	7.01%	79.66%	20.34%

◯ 작업 내역

․ 난지 물놀이장 : STS 수중펌프 교체

․ 뚝섬 음악분수 : 워터컨트롤밸브 교체(25A, 32A)

□ 작업 완료 보고((주)서령조경)

◯ 일    자 : ‘17. 11. 29.

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘17. 12. 1.

◯ 검 사 자 : 공업6급 석대창 외 2명(박관호, 이건용)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

물놀이장 수중펌프 교채	음악분수 워터컨트롤밸브 교체

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 사진대지 1부.  끝.