	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년도 종합감사 결과 처분요구사항 정정 계획보고(시설지도)

1. 관련근거

가. 소방감사담당관-1185호(2017.01.23.) 『2017년 행정감사 기본계획』

나. 소방행정과-12216호(2017.8.4) 『2017년 강남소방서 종합감사 계획 알림』

다. 소방행정과-18171호(2017.11.20.) 『2017년 강남소방서 종합감사 결과 처분요구사항 조치계획 알림』

라. 예방과-37352호(2017.11.29.) 『2017년 강남소방서 종합감사 결과 처분요구사항 조치 계획보고(시설지도)』

2. 2017년도 강남소방서 종합감사 결과 처분요구에 따른 조치계획중 정정 사항이 있어 다음과 같이 보고합니다.

가. 소방시설 완공검사증명서 교부대상 서류검토 소흘(처분요구 17호)

연번	대상	주소	지적내용	조치계획	관련규정
1	*** *** **	************	자동화재탐지설비 감지기 미설계 및 현장 미설치 등	조치명령대상 해당없음	화재안전기준 203 제7조(감지기)

※ 정정사유

- 2014.02.12. 허가를 얻은 대상으로 당시의 화재안전기준(2013.8.11.시행)을 적용받은 대상으로 실내용적 20㎥ 미만인 장소에는 감지기 설치가 제외된 대상임.

붙 임 1. 2017년 종합감사 결과 처분요구사항 조치 계획보고 1부.

2. 행정상 처분요구서(15~18번) 1부.  끝.

3. 건축물 대장 1부.

4. 자동화재탐지설비의 화재안전기준(변경전/후) 각1부.  끝.

담당자	심민영		예방팀장	정태진		예방과장	12/04 박철우
협조자
시행	예방과-37733	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)566-5663	/전송	02)2052-0177	/	tlamy78@seoul.go.kr	/	부분공개(6)