문서번호	기전과-6605
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	12/05 이덕기
협조

교량 경관조명 작업지시 계획(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

남부도로사업소

(기  전  과)

교량 경관조명 작업지시 계획

경관조명 시설에 대한 자체점검 결과 및 연간단가 업체 야간순찰 결과 부점등 및 시설 노후로 교체를 요하는 사항에 대하여 작업지시 하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : *******************

○ 공사기간 : 2017. 2.27 ~ 12.30

○ 공사금액 : ************

□ 작업내역

시설물명	점검내용	조 치 내 역	비고
한강대교	부점등 보수 상판등 세척	램프, 안정기 10개 교체 등기구 세척 175등	순찰보고 자체점검
동작대교	교각등 노후선로 보수 교각등 노후 투광기 교체	케이블 및 전선관 160M 교체 교각투광기 13등 교체	자체점검 자체점검
반포대교	부점등 보수 색상 다른 것 교체요함	램프, 안정기 13등 교체 램프, 안정기 17등 교체	순찰보고 자체점검
한남대교	부점등 보수 백색조명 일부 세척요함	램프, 안정기 교체 34등 등기구 세척 85등	순착보고 자체점검

□ 관련사진

한강대교 상판등 세척	한남대교 상판등 세척	동작대교 투광등 및 전선관, 케이블 교체

□ 향후계획

○ 위 사항에 대하여 2017년 교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시 하여 조치코자 함.

- 소요금액 : *********

- 작업기간 : 2017.12.07.~12.18

○ 작업 완료후 설계변경 및 준공처리코자 함

붙임 : 1. 야간순찰 보고서 1부.

2. 작업내역서 1부.  끝.