문서번호	시설보수과-8742
결재일자	2017.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	12/05 이인근
협조
	주무관		최승룡

『노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』

관급자재 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

중랑물재생센터

(시설보수과)

『노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』

관급자재 정산 보고

우리센터에서 시행중인 『노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』가 완료됨에 따라 본 공사에 사용한 관급자재 정산에 대한 검토보고 임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 06.01 ~ 2017. 12.31

○ 도 급 자 : 국정종합건설(주) 대표 : 김현용

○ 도 급 비 : 258,612천원

○ 공사개요 : 우수토실 개량 10개소, 사각맨홀교체 6개소, 원형맨홀교체 10개소

세굴보수 L=100m, 차집관로CCTV조사 12Km

Ⅱ		보고내용

○ 관급자재 정산현황

품 명	규 격	수량			금 액			비 고
		당초	변경	증/감	당초	변경	증/감
레미콘	25-18-120	100	0	- 100	5,932,000	0	- 5,932,000	조달수수료미포함
레미콘	25-21-80	200	23	- 177	12,514,000	1,439,110	-11,074,890	“
소 계					18,446,000	1,439,110	-17,006,890

○ 기구매(‘14년 차집관로시설물)된 원형맨홀(D766) 재고 25개중 12개 활용.

Ⅲ		조치의견

○ 위와 같이 관급자재를 정산코자 함.  끝.