＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	하자보수 요청(정수지 내부 방수방식공사 #9호지)

1. 귀사에 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『2016년 정수지 방수방식공사 (#9호지)』와 관련하여 정수지 내부  도막 및 바닥공사를 시행하였으나,정수지 9호지 및 10호지 공간 배관랑실에 신축조인트부 누수가 발생하여 하자보수 요청하오니 조속한 시일내에 완료하여 주시기 바라며, 아울러 공사 전/중/후 사진을 첨부하여 제출하여주시기 바랍니다.

붙임 : 1.배관랑실 신축조인트 하자부위 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	(주)세진에스엠씨 대표 최경식, (주)제이에스기술 대표 유재형, 은진이앤씨(주) 대표 김현정
주무관	이해승		정수시설과장	이흥수		광암아리수정수센터소장	12/05 代이흥수
협조자
시행	정수시설과-9686	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암동 174번지(광암아리수정수센터)	/
전화	02-3146-5371	/전송	02-3146-5309	/	skyvvv9611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)