보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최선보	강동길	전결 12/05 최철민

제 목 : 동파취약아파트 현장점검(목련아파트)

=======================================================================

현장민원과-28430(2017.11.22.)호와 관련하여 지정된 동파취약 아파트에 현장점검을 실시하고 아래와 같이 복명합니다.

▢ 점검대상: ********************

▢ 점검일시: 2017. 12. 4.(월)

▢ 점 검 자: 제호기, 최선보

▢ 점검내용: 보온덮개(비닐카바) 및 홍보안내문 부착여부 등

▢ 점검결과: 이상없음

붙임  점검표 및 관리대장 각 1부.  끝.