아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	강우량계 정기 검정결과 알림

1. 강우량계 정기검정 결과보고(하천관리과-18695, 2017.12.1.)와 관련입니다.

2. 기상관측표준화법 제13조(기상측기의 검정 등) 관련, 강우량계 검정기간 도래에 따른 검정실시 결과, 합격되어 검정증명서를 붙임과 같이 송부하오니 참고하시기 바랍니다.

1) 검정개요

가) 검정기간 : 2017.11.01. ∼ 11.14

나) 검정대상 : 서울시 운영, 유지관리중인 48개 강우량계

다) 검정기관 : (재)한국기상산업기술원 (기상측기 검정대행기관)

2) 검정결과 : 합격

가) 검정 유효기간 : 검정 증명서(합격) 발행일로부터 3년.

붙 임 : 기상측기 검정증명서 각 1부(용량관계로 메일 송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 수방부서
주무관	윤한용		치수설비팀장	백성현		하천관리과장	12/05 손경철
협조자
시행	하천관리과-18800	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3879	/전송	02-2133-1044	/	yun1139@seoul.go.kr	/	부분공개(5)