보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최선보	강동길	전결 12/06 최철민

제 목 : 동파취약아파트 현장점검(동아아파트, 주공14단지아파트)

=======================================================================

현장민원과-28430(2017.11.22.)호와 관련하여 지정된 동파취약 아파트에 현장점검을 실시하고 아래와 같이 복명합니다.

▢ 점검대상

○ 동아아파트: 금천구 **********

○ 주공14단지아파트: 금천구 *********

▢ 점검일시: 2017. 12. 6.(수)

▢ 점 검 자: 강동길, 이성운, 김홍일

▢ 점검내용: 보온덮개(비닐카바) 및 홍보안내문 부착여부 등

▢ 점검결과

○ 동아아파트: 이상없음

○ 주공14단지아파트: 노후배관(입상배관, 세대배관) 교체공사 중으로 공사완료후       관리사무소 주관하에 보온덮개 일괄 부착예정이며, 기온급강하시 동파예방

안내방송 실시 요청

붙임  점검표 및 관리대장 각 1부.  끝.