＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서울물연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	팔당댐 12월 계획방류량에 따른 수질오염사고 시나리오 모의결과

1. 우리 연구원에서는 3차원 수리모델을 이용하여 한강본류 및 지천 수질오염사고 발생시 서울시 4개 취수장에 미치는 영향을 모의하고 있습니다.

2. 아래와 같이 12월 계획방류량에 따른 시나리오 모의결과를 송부하오니 수질사고 등 비상시 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

가. 사고 시나리오 : 한강본류 대교 및 왕숙천에서 1시간 동안 페놀 1톤 유출 가정

나. 팔당댐 방류량 : 12월 계획방류량(124 CMS)

다. 기타 조건 : 12월 평균(’12~’16) 지류 유량, 수온, 기상 조건

붙임: 1. 12월 수질오염사고 시나리오 모의 결과 1부.  끝.

	서울물연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	김은정		수질연구과장	박현		수질분석부장	12/06 김복순
협조자
시행	수질연구과-8451	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동) 서울물연구원	/
전화	02-3146-1737	/전송	02-3146-1743	/	ejkim07@seoul.go.kr	/	부분공개(5)