문서번호	예방과-14382
결재일자	2017.12.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
담당자	검사지도팀장	예방과장		소방서장
박소현	유용석	김연경		12/06 백남훈
협 조

(특수시책)

장애인시설 찾아가는 소방안전 나눔 계획

2017. 12.

강 북 소 방 서

(예 방 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

장애인시설 찾아가는 소방안전 나눔 계획

화재 등 유사시 인명피해 발생의 위험이 있는 장애인 시설에 대한 소방안전관리 여부 확인을 통하여 안전환경 조성을 위한  추진 계획임.

Ⅰ

추 진 배 경

□ 장애인시설에 대한 화재예방 및 도시안전성 강화

□ 장애인시설 관리상 문제점 개선 및 자율안전관리 실효성 증대

□ 친절·공정·신속·청렴한 업무추진으로 시민신뢰 구축

Ⅱ

추 진 방 향

□ 자력 대피능력이 어려운 장애인 생활시설 안전관리 강화

□ 화재 고위험대상을 선별하여 집중적인 안전관리 강화

□ 안전의식 전환 및 화재위험요인 제거를 통한 안전공감대 형성

Ⅲ

세부 추진계획

□ 장애인시설 소방안전점검

❍ 추진기간 : 2017. 12. 11. ~ 12. 29.

❍ 대    상 : 8개소

- (주간보호시설) 4개소, (단기거주시설) 4개소

❍ 방    법 : 소방특별조사반 운영 2개조 4명

❍ 중점 확인사항

- 소방시설 유지관리, 비상대응체계, 교육 훈련 실시여부

- 비상구 등 피난·방화시설 훼손행위 중점 확인

- 실내장식물 방염대상물품 설치 여부

□ 자율안전관리 강화를 위한 소방안전교육

❍ 추진기간 : 2017.  12. 11. ~ 12. 29.

❍ 대    상 : 장애인시설 소방안전점검 대상

❍ 방    법 : 현장방문 교육

❍ 주요내용

- 화재 시 초동대등역량 강화를 위한 소소심 교육(실습형) 등

자율관리역량 교육

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 방법 교육

- 화재사례 및 인명대피·피난유도 사항에 대한 관계인 교육

- 필요시 소화기 배부 및 단독경보형감지기 설치 등

Ⅳ

행 정 사 항

□ 소방특별조사 조장은 소방안전점검 시 관계자 등 소방안전교육 병행 실시

□ 추진결과는 2018.1.3.(수)까지 붙임서식에 의거 제출하고 소방안전점검 및 교육 사진 등을 자체 보관하기 바랍니다.

붙임  1. 장애인시설 현황 1부.

2. 장애인시설 소방안전점검표(서식) 1부.

3. 장애인시설 소방특별조사 추진실적 보고서(서식) 1부.  끝.

[붙임 1]

장애인시설 현황

□ 주간보호시설 : 4개소

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 단기거주시설 : 4개소

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

[붙임 2]

장애인시설 소방안전점검표

1. 조사대상

대 상 명				전화번호
소 재 지		대표자		용 도
건물구조	00조 / 층, 연면적 ㎡				소방안전관리자

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방시설 사용상 장애여부
②관계인에 대한 비상시 대피요령 안내여부
③비상구 폐쇄 및 장애물 설치 여부
④유도등 식별장애 확인
⑤노후소화기 사용여부

3. 기타사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야
가스 분야
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

4. 소방안전교육 인원 :    명

결재	검사일시	검사자	팀장	과장

[붙임 3]

장애인시설 소방특별조사 추진실적 보고서

□ 추진개요

❍ 기  간 : 2017. 12. 11. ~ 12. 29.

❍ 대  상 : 9개소

❍ 인  원 :     개반     명

□ 추진결과

❍ 실  시 :    개소 (양호 :   개소,  불량 :   개소)

❍ 미실시 :    개소 (*미실시 사유

❍ 배부현황 : 소화기 배부     개, 단독경보형감지기 설치     개

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-

❍ 향후 개선사항

-

□ 주요 불량 조치내용

❍ 불량 :   개소,   건

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1
2
3

□ 점검 사진