	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 하반기 무선페이징시스템 일제점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 2017년 소방재난업무 가이드 재난대응행정편 20. 시민 맞춤형 구급서비스 제공

나. 무선페이징 시스템 관리운영 등 지침(2005.3.28.)

2. 응급의료 취약계층의 구급서비스의 질를 높이고자 설치한 무선페이징 설치대상자에 대한 일제점검 계획을 알려드리니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기  간 : 2017. 12. 6.(수) ~ 12. 12.(화)/1주간

나. 대  상 : 7대      ※ 세부내역 : 붙임 1

센터명	합계	상계	수락
수 량	4	2	2

다. 점검자 : 해당센터 구급대원

라. 중점점검사항

○ 무선페이징 전원상태, 단말기, 리모컨 등 이상유무 점검

○ 무선페이징 관리카드 변동사항 수정 및 장기부재자 철저 확인

○ 무선페이징 단말기 비상버튼 누르고 119상황실 대원과 시험통화(점검)

마. 무선페이징 점검방법(붙임2 참조)

바. 결과보고 : 2017. 12. 13.(수)限(붙임3)

3. 행정사항

가. 해당 안전센터장은 방문점검(일제점검) 자체계획을 수립하여 점검

나. 설치 대상자가 홀몸 어르신임을 감안하여 사용방법 및 주의사항 등을 교육

다. 사용불편 등으로 철거요청 시 U-안심콜 안내 후 신청서(붙임4) 작성하여 구급팀으로 제출

라. 배터리 교체 시 본서 구급팀에 요청하여 수령 할 것

붙 임  1. 무선페이징 일제점검 명단 1부.

2. 무선페이징 점검방법 1부.

3. 일제점검결과 리스트 및 망실확인서 서식(제출용) 1부.

4. 안심콜 신청서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
★담당자	김수정		구급팀장	이준형		재난관리과장	12/06 김송삼
협조자
시행	재난관리과-7886	(		)	접수		(		)
우	01791	서울시 노원구 한글비석로 1길 8	/
전화	02-948-4910	/전송	02-971-5118	/	rlatnwjd82@seoul.go.kr	/	부분공개(6)