＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	수도계량기 봉인관리 지침개선 요청에 대한 회신

1. 급수운영과-28417(2017.11.22.)호와 관련입니다.

가. 개선요청 내용 : 원룸과 오피스텔 15mm 계량기도 가정용과 같이 봉인 설치 제외 필요

※ 15mm 가정용 계량기는 수도조례에서 봉인 제외 대상으로 규정

나. 검토결과

- 원룸 15mm계량기는 수도조례에서 가정용으로 분류되므로 봉인 제외 대상임

- 오피스텔은 수도조례에서 일반용으로 분류됨에 따라 봉인을 설치하여야 함

※ 오피스텔은 업무공간이 50%이상이고 주거공간이 50% 미만인 건물을 칭하는 것으로 수도조례에서 일반용으로 분류됨.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문영민		계측관리과장	김오열		요금관리부장	12/06 조세연
협조자
시행	계측관리과-8624	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 3층 요금관리부 계측관리과	/
전화	02-3146-1254	/전송	02-3146-1209	/	ym6619@seoul.go.kr	/	대시민공개