화재취약대상 간부 현지확인 결과보고서
문서번호	예방과-15382	결재	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		이경엽	12/06 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 12월 5일(14:00 ~ 15:00) □ 대상명 : ****************
확인 구분	주요 확인결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태	소화기 등 소방시설 유지관리 철저 토록 지도함
○ 화기취급 및 방화관리 상태	화기취급시 안전 사용 토록 지도함
○ 소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보되어 있음
○ 기타 특이사항 -안전관리 적정 수행여부 등	피난통로 및 비상구상 장애물 적치 행위 없도록 관계자 *** 에게 지도함
위 보고자 계급 : 소방경 성명 : 이경엽 (인)

□ 일 시 : 2017년 12월 5일(13:30 ~ 14:00) □ 대상명 : *************
확인 구분	주요 확인결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태	소화기 등 소방시설 유지관리 철저 토록 지도함
○ 화기취급 및 방화관리 상태	화기취급시 안전 사용 토록 지도함
○ 소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변에 위치하여 차량 부서 및 진압활동에 장애 없음
○ 기타 특이사항 -안전관리 적정 수행여부 등	피난통로 및 비상구상 장애물 적치 행위 없도록 관계자 *** 에게 지도함
위 보고자 계급 : 소방경 성명 : 이경엽 (인)