＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		남부수도사업소
수신	관악구청장(토목과장)
(경유)
제목	공사 시행 알림에 따른 회신(봉현초교 주변 가드레일 정비)

1. 토목과-16843(2017.12.4.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 관악구청(토목과) 노후 가드레일 정비시행에 따른 우리 사업소 지하매설물 현황을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

연번	구청 공사개요		검토사항
	위 치	규 모
1	관악구 봉천(성현)동 성현로 1703 성현동아아파트 주변	봉현초교 주변 가드레일 정비시행 (근입깊이 1.3m)	기존상수도(배수)관 D=400㎜ 위치하므로 수도관 파손이 우려되오니 확인굴착 후 가드레일 정비시행 요청함

※ 상수도배관망도(GIS)는 보안등급 이므로 요청시 제공할 수 있음. 끝.

							남부수도사업소장
주무관							송여진			급수설비팀장					이경희					급수운영과장					전결 12/06 최철민
협조자
시행			급수운영과-29709									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97															/
전화		3146-4578						/전송			3146-4589					/	yeojin@seoul.go.kr												/	대시민공개