아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서대문구청장
(경유)
제목	내부순환로 우수처리요청에 대한 회신

1. 서대문구 안전치수과-19175(2017.11.06.)호 및 도로시설과-13813호 관련입니다.

2. 위 호로 검토 요청하신 내용에 대해 답변을 드립니다.

3. ‘도로 비점오염저감시설 설치 및 관리지침’(2015.6)에 따라 내부순환로는 도시부 지역

에 해당하고 비점오염저감시설 설치가 어려워 도로청소 방법으로 초기우수를 처리

하고 있음을 알려드립니다.

붙 임 : 도로 비점오염저감시설 설치 및 관리지침(2015. 6.).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김성렬		시설기술팀장	김흥근		도로시설과장	12/06 박상돈
협조자	★주무관	성기선
시행	도로시설과-14533	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02)2133-1673	/전송	02)2133-1078	/		/	대시민공개