아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 건축공사장 위험물 소방검사 계획 알림

1. 관련근거

가. 예방과-4240(2017.2.17.)호「2017년 위험물 안전관리 기본계획 알림」

나. 예방과-28593(2017.11.30.)호「겨울철 건축공사장 소방안전대책 추진강화 계획 알림」

2. 서울시립대(동대문구) 신축공사장 화재(2017.12.7.) 현장확인 결과, 발화장소(지하 3층)에 약 60드럼의 우레탄폼(제4류 위험물)이 확인되었고 이 중 다수가 팽창, 폭발하여 화재연소 확대에 큰 영향을 미친 것으로 추정되는 바,

3. 겨울철 빈발하는 건축공사장 화재의 선제적 대응을 위해 공사현장에서 사용되는 위험물에 의한 화재발생요인을 사전에 확인하고 제거하고자 다음과 같이 소방검사를 실시하오니 업무추진에 만전을 기해주시기 바라며, 검사결과는 2018. 1. 3.(수)까지

본부 예방과로 제출하시기 바랍니다.

가. 기   간: 2017. 12. 11. ~ 12. 29.

나. 대   상: 소방시설 착공신고한 연면적 5,000㎡이상 건축공사장

다. 방   법: 서별 자체계획에 의한 검사(불시검사)

라. 내   용: 지정수량에 따른 허가 및 임시·저장취급승인 여부 확인,

건축공정별 위험물 사용 및 안전관리 준수 여부 확인 등

※ 세부내용: 붙임참조

붙임  1. 2017년 건축공사장 위험물 소방검사 계획 1부

2. 2017년 건축공사장 위험물 소방검사 결과보고(서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	황영규		가스위험물안전팀장	김창섭		예방과장	12/07 이홍섭
협조자
시행	예방과-29481	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동6-7) 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1549	/	hyg119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)