	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	착공변경신고서 검토 및 처리완료 알림(소공동 1외 6, 롯데호텔)

1. 민원접수-4973(2017.12.07.)호 『소방시설공사 착공변경신고서』 과 관련입니다.

2. 소방시설공사 착공신고서가 접수되어 검토한 바 소방관계법령에 적합하여 아래와 같이 접수 처리하였음을 알려드리오니, 관련 법령에 적합하게 완공되도록 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공대상

○ 건물명: 롯데호텔

○ 위  치: 서울특별시 중구 소공동 1외 6

○ 건축주: *****

○ 주용도: 숙박시설

○ 규  모: 철근콘크리트구조 지하7층 지상37층 연면적318,857.03㎡ 1개동

(금회 대수선 및 용도변경 24층 면적) 2,040.57㎡

나. 공사종별: 증설 및 개설

○ 소화설비: 옥내소화전(증설),소화기구,스프링클러설비(이상 개설),청정소화약제설비(신설)

(변경전)옥내소화전(증설),소화기구,스프링클러설비(이상 개설)

○ 경보설비: 자동화지탐지설비,시각경보기,비상방송(이상 개설)

○ 피난설비: 유도등,비상조명등(이상 개설)

○ 소화활동설비: 연결송수관설비,비상콘센트설비(이상 개설)

다. 감리업체 및 시공업체

○ 감리업체: *******************************

○  시공업체: *********************************

***************************

*************************

***************************

*****************************

3. 당부사항

가. 소방시설 공사시 자재는 국가검정품 및 KS 제품을 사용하여 적법하게 시공하시기 바라며, 공사업 등록증을 대여하는 등의 불법영업행위나 법정기준에 위반되는 공사를 하는 경우 영업정지, 등록취소 등 행정처분에 의한 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

나. 건축주 및 건축현장 소장께서는 유사시 원활한 화재진압 및 인명구조활동을 위하여 당해 부지내 각 건축물 주변에는 특수차량의 작전에 필요한 소방활동 공간 및 진입로를 반드시 확보하여 주시기 바라며,

다. 건축 공사 중 화재예방을 위하여 별첨과 같이 방화관리 요령을 알려드리오니 특히 인부숙소,임시사무실,식당 등의 화기안전관리 및 용접공사시 화재예방에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임: 소방시설공사관련 안내문 1부.  끝.

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정.불친절.비리행위 및 제도개선 사항이 있을

경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울특별시 응답소 또는 소방재난본부,소방서

홈페이지 이의제기창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

부조리 및 불편신고처: 중부소방서장(☎2232-0119),서울소방재난본부 소방감사담당관(☎3706-1831~1834),다산콜센터(☎02-120),서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

	중부소방서장
수신자	롯데건설(주)(06515 서울특별시 서초구 잠원로14길 29 (잠원동)),(주)엠비엠이엔지(02582 서울특별시 동대문구 천호대로 17 (신설동)),신화소방(주)(14059 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415 910호 (평촌동)),(주)피스코이엔씨(02580 서울특별시 동대문구 왕산로 33 3층 (신설동)),롯데정보통신(주)(08500 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동))
담당자	김원일		예방팀장	代주원석		예방과장	12/07 代강철희
협조자
시행	예방과-21454	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2232-0048	/전송	02)2238-1803	/	one1k@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)