	강북소방서
수신자	*************************************************
(경유)
제 목	방염 관련 현장확인 결과 회신(******)

1. 평소 소방예방업무에 적극 협조해 주신 귀 원에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 원에서 신청하신 “방염 관련 현장확인 요청” 에 따른 실내장식물 등 방염 적정여부 현장확인 결과 다음과 같이 회신합니다.

○ 대상명 : ******

○ 위  치 : ******************************************

○ 결  과 : 적정함(미방염 실내장식물 제거됨)

3. 아울러 귀 원에 실내장식물[벽면에 설치되는 목재, 벽지(종이벽지 제외), 어린이보호벽 등] 및 커텐, 블라인드, 카펫등을 설치하는 경우는 반드시 방염처리(선처리 또는 후처리)물품으로 사용하시기 바랍니다.  끝.

	강북소방서장
담당자	김영식		예방팀장	代유용석		예방과장	12/07 김연경
협조자
시행	예방과-14483	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 (강북구 번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-66946-0133	/전송	02-6946-0114	/	gabin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)