대형화재 절대방지 및 시민피해 최소화를 위한 우리의 다짐!＂겨울철 소방안전대책＂
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 설치완료 통보에 따른 검수 알림(거여,운동장)

1. 관련근거

가. 재난관리과-10591(2017.11.27.)“2017년도 비상소화장치 설치 계획 보고”

나. 백호소방(2017.12.07.)“비상소화장치 설치 완료건”과 관련입니다.

2. 2017년 비상소화장치 설치 완료 통보 대상에 대하여 다음과 같이 검수를 알리니, “붙임4”서식에 의거 2017.12. 8.(금)한 재난관리과(대응총괄팀)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 설치위치

1) 거여119안전센터: 송파구 마천동 산1-5(천마공영주차장/소방차통행곤란지역)

2) 운동장119안전센터: 송파구 잠실동 212-31(반찬나라/전통시장)

나. 비상소화장치 번호

1) 거여119안전센터 : 35호

2) 운동장119안전센터 :36호

다. 확인사항

1) 비상소화장치 설치 위치 확인

2) 비상소화장치 비품 수량 확인

3) 비상소화장치 KFI(KC) 등록제품 확인

4) 비상소화장치 출수 확인 등

붙 임  1. 비상소화장치 설치 위치도 1부.

2. 비상소화장치 설치 안내서 1부.

3. 비상소화장치 설치 사진(백호소방) 1부.

4. 검수결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	거여119안전센터장,종합운동장119안전센터장
담당자	정용석		대응총괄팀장	최두식		재난관리과장	12/07 심대신
협조자
시행	재난관리과-11049	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(5)