		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(명일동 348-**)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	035425634	고객접수번호	1012017079039
수용가명	***	민원신청일	2017년 12월 07일
수용가주소	************************************************************
신청인	***	신청인연락처	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20061013	기물번호	h1300713660
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	왕해용 외 1
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	3.0kg/cm² /
처리결과	역지밸브 철거

끝.

주무관							김정은				주무관					송종학					시설관리과장					전결 12/07 김태형
협조자
시행			시설관리과-23551										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)																/
전화		02-3146-5195							/전송			02-3146-5239					/														/	부분공개(6)