문서번호	문화정책과-15717
결재일자	2017.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생활문화팀장	문화정책과장
김유빈	이선경	12/07 서영관

인사동문화지구 사업계획 변경신청 검토보고

2017. 12

문 화 본 부

(문화정책과)

인사동문화지구사업계획 변경 승인신청 검토보고

인사동 문화지구 사업비 교부승인조건에 따라 종로구 사업계획 변경(예산내역변경) 요청에 대한 검토 결과

□ 사업변경 개요

○ 변경사항 : 공공운영비 17백만원 감액 및 시설비로 전환(구예산과목)

○ 변경사유 : 한국전력에서 북인사관광안내소 옆 변압기 가림 건축물의 위험요소에 대한 긴급 철거 요청에 따른 공사시행

	공사개요
․대 상 : 북인사관광안내소 옆 한전지상기기(변압기) 가림 건축물 ․사 유 : 고정형 목재지붕으로 기기고장 발생시 교체시간이 과다하여 신속한 대응 어려움 ․공사내용 : 변압기 상단부의 고정된 트랠리스 지붕을 개폐식으로 변경 <북인사마당 및 변압기가림시설> <고정형트랠리스지붕>

○ 세부변경내역

- 시세출과목 : 자치단체경상보조(변경없음)

- 구세출과목

구 분	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액(천원)
변경전	문화예술 진흥	지역문화 개발 및 육성	인사동 문화지구 육성	일반운영비(201)	공공운영(02)	26,000
변경후	문화예술 진흥	지역문화 개발 및 육성	인사동 문화지구 육성	일반운영비(201)	공공운영(02)	9,000
				시설비및부대비401)	시설비(01)	17,000

□ 검토결과 : 승인

○ 본래 시설유지보수 용도로 잡혀있던 일반운영비 예산을 개폐식 변압기가림지붕설치 공사를 위한 시설 및 부대비로 변경하는 것으로 유사시 안전사고 발생을 막기위한 공사 필요

붙임. 변경신청서 및 예산내역 1부,  끝.