＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소분산투입시설 운영 실태 순회점검 결과 알림

1. 수질과-9377(2017.11.13.)호 및 수질과-9977(2017.12.5.)호와 관련입니다.

2. 소독냄새 없는 전지역의 안정적인 수도꼭지 잔류염소 농도(0.1~0.3mg/L) 유지를 위한 염소분산투입시설의 시설 관리 및 운영실태에 대한 합동 순회점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 알려드리니 사업소별 보완 정비사항등을 다시 한번 확인 및 정비조치하여 안전 및 정상가동유지 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 기간 : ’17. 11. 20. ~ 12. 4. (본부, 사업소 합동)

○ 대상 : 강북, 암사수계내 염소분산투입시설 설치 배수지(10개소)

○  주요 정비할 사항(세부내용 붙임 문서 참조)

- 겨울철 대비 동파방지를 위한 배관 및 열선 정비, 보온재 교체 등

- 호이스트 안전관리 및 구조물 녹부식 방지 도색 및 정비

- 차염 등 공급펌프 연결부위 누수․누액 부위 정비

- PLC 제어반 통신 이상유무 확인 및 정비 등

따로붙임  점검결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장)
주무관	임종필		수질과장	12/07 강성욱
협조자
시행	수질과-10016	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1325	/전송	02-3146-1319	/	jplnim65@seoul.go.kr	/	대시민공개