문서번호	급수운영과-28311
결재일자	2017.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최성태		유명수	12/07 유용일
협조

작업지시 보고서-13

(라인스토핑 600mm 2개소, 노후밸브 폐쇄 2개소 )

2017.  12.

급수운영과

명에 의거 2017년 중구,용산구 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 정비계획을 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  최 성 태

□ 공 사 명 : 2017년 중구,용산구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사

□ 라인스토밍 D=600mm 2개소, 노후제수밸브 2개소 정비(폐쇄)

연번	지시 번호	구 분 (밸브번호)	위 치 (시설물명)	공종 및 지시내역	규격	수량	비고 (관련근거)
1	13	65193135	한남동 257-13번지	라인스토핑 600 노후제수밸브 철거	600mm	1	노후밸브 철거 계획 보고 (급수운영과-28241) ‘17.12.06호와 관련임
		65193021	한남동 257-13번지	라인스토핑 600 노후제수밸브 폐쇄	600mm	1
			한남동 257-13번지	관부설	400mm	6m
			이하여백

□ 정비계획

- 한남2고가 철거와 관련 용산구 지역팀에서 노후 제수밸브 D=600mm 정비를(라인스토밍 D=600mm 2개소, 관부설 D=400mm 6m 포함) 요청한 사항으로 “2017년 중구, 용산구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 ” 계약업체인 ㈜초동건설 홍성표으로 하여금 정비토록 작업지시 하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,

- 상기 작업 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 “ ㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 작업지시서 1부.

노후밸브 정비계획 보고 1부. 끝.