화재취약 대상 간부 현장확인 결과(문래동지식산업센터/문래동 트리 플랙스))

1. 확인대상                               점검일자 : 2017.12.6.(수)

대 상 명	문래동지식산업센터			전화번호	*************
소 재 지	영등포구 문래동 3가 46	대표자	김태일 (현장소장)	주 용 도	아파트형공장
건물구조	철근콘크리트 15층/지하4 연면적 21,000㎡			소방안전관리자	정경일 *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태 (세대내부 기초소방시설 관리 등)	-소방시설 유지관리 상태 양호함
○ 화기취급 및 방화관리 상태 (용접․용단 작업시 사전신고 등)	-화재예방교육 실시함
○ 소방통로 확보상태 ○ 화재진압활동 장애 여부	-소방통로 확보됨 -화재진압 활동상 장애 없음
○ 기타 특이사항 (안전관리 적정 수행여부 등)	-건축 현장 안전관리 적정 수행함 -기타 특이 사항 없음

2. 기본 조사사항

위 확인자 :  소방경 이영숙

결재	★센터장		예방과장
	이영숙		12/07 강경철
협조	강윤호