	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 소방용수시설 도색 및 보온 완료 대상 검수요청 결과보고

1. 재난관리과-8988(2017.12.04.)『2017년도 소방용수시설 도색 및 보온 완료     대상 검수요청(수정)』관련입니다.

2. 2017년도 소방용수시설 도색 및 보온 완료 대상 검수 결과를 붙임과 같이 제출     합니다.

가. 검수대상 : 26개소

나. 검수결과 :  붙임 참조

도색		보온
지상식	지하식
1개소	24개소	1개소

붙임   1. 도색 및 보온 대상 검수 결과(수색119안전센터) 1부.

2. 도색양호 대상 검수사진 1부.

3. 보온양호 대상 검수사진 1부.

4. 도색불량 대상 검수사진 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	신석호		1팀장	이재준		센터장	12/07 이동석
협조자
시행	수색119안전센터-5663	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294(수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/	ssh1995@seoul.go.kr	/	부분공개(7)