투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계자 검토의견 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서 시행하는 9호선3단계 건설공사(전기분야)와 관련, 대합실 및 승강장의 유지관리용 상시조명(C회로) 전원회로에 대하여,

3. 전원공급방식을 UPS(무정전전원장치) 공급방식에서 상용전원 공급방식으로 변경시 장단점을 검토하여, 2017년 12월 14일(목)까지 회신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	동산엔지니어링,신우디엔씨,한신콘설탄트,협우지여,삼진기술
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	12/08 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-14817	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7283	/전송	772-7308	/		/	대시민공개