문서번호	시설과-7891
결재일자	2017.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	12/08 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2017.11.27~12.8)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`17.11.27 ~ 12.8.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’17 11.27 ~ 12.8.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
11.28	대공원	낙타사/조류관 동절기 라지에타/전열기구 사용자제 협조요청
	순찰
11.29	대공원	관리부/동물부복도 전등 수시 ON~OFF (08:30~15:00)
	순찰
11.30	대공원	방역실창고 라지에타 철거/동물병원 방역차 보온 열등ON~OFF(15:30분)
	순찰
12.1	대공원	동물원 각 거점사 동절기 개별난방 사용금지 통보
	순찰
12.4	대공원	오수처리장 샤워실/화장실 환풍기 및 전등OFF(10:10) 관리부 복도 전등 수시ON~OFF(09:00~15:00)
	순찰
12.5	대공원	특이점없음
	순찰
12.6	대공원	에너지 절전 메일 전직원 발송 주차관리 초소 에너지 절전 홍보
	순찰
12.7	대공원	오수처리장/체력단련실 샤워실 전등 및 환풍기 ON~OFF
	순찰
12.8	대공원	주차장 야외화장실 라지에타 전원/출입구 전등 ON~OFF(15:20분)
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.