	강남소방서
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	밤고개로 확장공사(2구간-세곡2지구)에 따른 소방용수시설 신설 협의 통보

1. 소방행정에 협조해주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 재난관리과-12105(2017.12.8.)호 『밤고개로 확장공사(2구간-SH, 세곡2지구) 소화전         설치 협의』

나. 재난관리과-12115(2017.12.8.)호 『밤고개로 확장공사(2구간-세곡2지구) 관련 소화전         설치에 대한 회신』

3. 수서IC ~ 세곡동사거리 밤고개로(2구간-세곡2지구) 확장공사에 따른 지상식소화전      신설 협의내용을 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설치 예정수량 : 지상식소화전 5개소

나. 협의내용

1) 소화전 식수대 설치 설계, 시공

2) 보행자 안전을 위한 지상식소화전 보호 틀 설치

3) 제수변의 경우 지상식소화전과 1m 간격 설치 및 차도 설치 금지

4) 소화전 설치 계획도 제출

5) 소화전 설치 및 현장 확인(검수) 후 강남소방서에서 용수번호 지정 관리

6) 기존 보행지장 민원 소화전인 밤고개로27길 3 도로에 위치한 지상식소화전은         밤고개로 대로변 이동 설치

7) 공사관계자, 강남소방서, 강남수도사업소 담당자 현장 입회 등(공사일정 유선통보)

붙임  소화전 설치계획도 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	12/08 노희손
협조자
시행	재난관리과-12122	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)