보    고    서

등록번호	급수운영과-28467

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김지훈	유명수	12/08 유용일

명에 의거 지역담당업무 수행중 수질자동측정기 신설에 따른 협조 요청이 있어 현장조사 후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2017. 12. 08.

보 고 자 : 지방시설8급  김 지 훈

1. 현   황

가. 관련문서 : 행정지원과-28736(2017.11.21.)호

상수도사업본부 급수운영과-8983(2017.11.16.)호

나. 위    치 : *******************

다. 공사개요 : ***************************

2. 보고내용

가. 상수도사업본부에서 시행하는 「중블럭단위 수질감시체계 구축을 위한 수질연속자동측정기 구매 및 시스템 구축계획」과 관련하여 협조를 요청한 사항임

나. 기존 수질자동측정기가 설치되지 않은 대현산3 중블록 내 수질자동측정기를 신설하기 위해 급수관 및 퇴수배관 설치를 요청한 사항임.

3. 조치 계획

가. 상기와 같은 사항으로 중부소방서 내 급수관 및 퇴수관 설치 공사를 중구 관내 상수도 공사 계약업체에 작업지시 하고 추후 정산 시 반영코자 합니다.

붙  임 : 수질자동측정기 신설에 따른 협조 요청 공문 1부.  끝.