	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	차고 내 난방기 기판 고장발생 및 수리계획 보고

1. 소방행정과-398(2016.01.04.)호『2017년도 세출예산 재배정 계획 알림』와 관련입니다.

2. 종로119안전센터에서 운용중인 차고 내 난방기가 노후로 인하여 고장이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 품 명 : 센추리 냉난방기

나. 모델명: CH-613,715,1325G3

다. 고장일시: 2017.12.08.

라. 고장증상: 난방기의 송풍만 가능하며 조작부 조작불가 및 난방 불가

마. 고장예상부위: 난방기 기판(PCB)

바. 조치계획: 제조사 서비스업체 연락 후 고장부분 수리예정

바. 관련사진

.

끝.

담당자	김도현		1팀장	공영옥		센터장	12/08 代공영옥
협조자
시행	종로119안전센터-5623	(		)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30 종로119안전센터 (묘동)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	027477119	/전송	027640119	/	odumac79@seoul.go.kr	/	대시민공개