	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수 신설 및 보수공사 완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난관리과-8898(2017.12.04.)『소방용수 신설 및 보수공사 완료에 따른 검수 검수알림(신설4개소 및 보수12개소) 』관련입니다.

2. 소방용수 신설 및 보수공사 검수 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 검수대상 : 2개소

나. 검수결과 :  붙임 참조

용수 구분	용수번호	위치	검수결과
지상식	519031	증산로 353	양호
지하식	신설	갈현로 3나길 6	불량(배수불량)

붙임   1. 신설 및 보수 소화전 검수결과(수색119안전센터) 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수시설기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	신석호		1팀장	代장봉진		센터장	12/08 이동석
협조자
시행	수색119안전센터-5685	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294(수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/	ssh1995@seoul.go.kr	/	부분공개(7)